Załącznik nr 2

**ZP/SZP/10/2021**

**Dostawa tlenu medycznego wraz z dzierżawą butli dla Szpitala Powiatowego w Rykach sp. z o. o.**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

1. **Zestawienie ilości tlenu medycznego oraz dzierżawionych butli**

Gazy medyczne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wyrobu** | **Ilość w butli skali miesiąca / 12miesięcy** |
| 1. | Tlen medyczny w butlach o pojemności 6,4 m3 / 40l (zarejestrowany jako lek) | **45 /540\*** |
| 3. | Tlen medyczny w butlach z zaworem zintegrowanym o pojemności 0,43 m3 / 2 l (zarejestrowany jako lek) | **8/96\*** |
| 4. | Tlen medyczny w butlach stalowych pojemności 0,3 m3 / 2 l (zarejestrowany jako lek) | **2/ 24\*** |

Dzierżawa butli

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** |
| 1. | Dzierżawa butli o pojemności 6,4 m3 / 40l | **45\* sztuk** |
| 2. | Dzierżawa butli pozostałych | **10\* sztuk** |

**\* Ilość gazów oraz dzierżawionych butli stanowią ilości orientacyjne, Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej lub większej ilości gazów.**

1. **Parametry techniczne:**
2. Wymagania dotyczące tlenu opisanego powyżej:

* zawartość tlenu nie mniej niż 99,50 %

Gazy stanowiące produkt leczniczy muszą posiadać, zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r., dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP tj. pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

1. Dostawa gazów będzie odbywać się w opakowaniach (butle) przeznaczonych do tego celu, spełniających wymagania określone obowiązującymi przepisami i oznakowanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (norma PN-EN-1089-3 lub norma równoważna, rozumiana jako norma określająca wymagania jakościowe na poziomie jakości nie niższym niż norma wskazana).
2. Dostawa gazów medycznych musi odbywać się przy użyciu środków transportu przeznaczonych do tego celu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zagwarantowania spełnienia warunków bezpieczeństwa dostarczanych butli. Butle winny być sprawne technicznie i posiadać aktualną legalizację.
4. Wykonawca ma obowiązek dostarczać gazy medyczne będące przedmiotem postępowania w butlach do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Szpitala Powiatowego w Rykach w lokalizacji: Żytnia 23 na swój koszt w godzinach od 07:30 do 15:00 w dni robocze.