Odpowiedzi na pytania Wykonawców dotyczące postępowania:

23.06.2022r.

1. Bardzo proszę o informacje jaki jest prąd znamionowy rozdzielnicy głównej, która jest do wymiany.  
   **odp. Jest to wartość 400A.**
2. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zewnętrznego agregatu prądotwórczego na przyczepie mobilnej?   
   odp. Postępowanie dotyczy agregatu zewnętrznego posadowionego na fundamencie.
3. Jeśli nie na przyczepie mobilnej, to czy Zamawiający wykreśli w Rozdziale 4 w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 4.3 litera g) wymóg emisji spalin stage IIIa, gdyż dotyczy on takiego właśnie wykonania, a w Państwa przypadku tylko niepotrzebnie podrażałoby to koszty?   
   **odp. Tak, zmiana w SWZ jest wykonana i znajduje się w wersji dokumentu o nazwie SWZ agregat\_1. Dla przejrzystości postępowania poprzednia wersja SWZ została usunięta.**
4. Czy Zamawiający wykreśli również zapis o Dyrektywie Spalinowej 97/68/WE, gdyż dotyczy ona wyłącznie maszyn samobieżnych w zastosowaniach niedrogowych, a nie dotyczy ona agregatów prądotwórczych?   
   **odp. Tak, zmiana w SWZ jest wykonana i znajduje się w wersji dokumentu o nazwie SWZ agregat\_1. Dla przejrzystości postępowania poprzednia wersja SWZ została usunięta.**