## Pakiet_1
LP.	Nazwa materiału	Opis	j.m.	Szacunkowa ilość na rok	Cena jednostkowa netto - do 4 miejsc po przecinku	Cena jednostkowa brutto - do 4 miejsc po przecinku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu
1	CEWNIK DO ODSYSANIA CH 14 DŁ. 600MM [x1 SZT]	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie; zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka; wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia; opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Długość 600 mm; CH 14	szt.	3000
2	CEWNIK DO ODSYSANIA CH 16 DŁ. 600 MM [x1 SZT]	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie; zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka; wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia; opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Długość 600 mm; CH 16	szt.	600
3	CEWNIK DO ODSYSANIA CH 18 DŁ. 600 MM [x1 SZT]	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych wykonany z miękkiego i elastycznego PCV, odpornego na załamania i skręcanie; zmrożona powierzchnia zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścianek rurki intubacyjnej; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna otwarta końcówka; wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzemianległe o łagodnie wyoblonych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia; opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Długość 600 mm; 18/CH	szt.	100
4	CEWNIK DO PODAWANIA TLENU PRZEZ NOS 2,0M DLA DOROSŁYCH [x1 SZT]	Cewnik do podawania tlenu przez nos - wykonany z medycznego PCV; miękkie końcówki o gładkich zakończeniach; mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji; różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru; uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu; gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia; dla dorosłych z drenem o długościach 200cm. Bez lateksu; sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany indywidualnie w opakowania foliowe.	szt.	200
5	CEWNIK DO PODAWANIE TLENU PRZEZ NOS 3M, DLA DOROSŁYCH [x1 SZT]	Cewnik do podawania tlenu przez nos - wykonany z medycznego PCV; miękkie końcówki o gładkich zakończeniach; mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji; różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru; uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu; gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia; dla dorosłych z drenem o długościach 300cm. Bez lateksu; sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany indywidualnie w opakowania foliowe.	szt.	600
6	CEWNIK FOLEY CH 14, 10 ML [x1 SZT]	Cewnik Foley – uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz; wykonany z lateksu odpornego na załamania i skręcanie, silikonowana powierzchnia, gumowa zastawka zapewniająca szczelność balonu; atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Wyrób bez ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie – opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia; opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość 400 mm, pojemność balonu 5-10 ml CH 14/CH	szt.	70
7	CEWNIK FOLEY CH 16, 10ML [x1 SZT]	Cewnik Foley – uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz; wykonany z lateksu odpornego na załamania i skręcanie, silikonowana powierzchnia, gumowa zastawka zapewniająca szczelność balonu; atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Wyrób bez ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie – opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia; opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość 400 mm, pojemność balonu 5-10 ml CH 16	szt.	200
8	CEWNIK FOLEY CH 18, 10ML [x1 SZT]	Cewnik Foley – uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz; wykonany z lateksu odpornego na załamania i skręcanie, silikonowana powierzchnia, gumowa zastawka zapewniająca szczelność balonu; atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Wyrób bez ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie – opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia; opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość 400 mm, pojemność balonu 5-10 ml 18/CH	szt.	300
9	CEWNIK FOLEY CH 22, 10ML [x1 SZT]	Cewnik Foley – uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do standardowych łączników w workach na mocz; wykonany z lateksu odpornego na załamania i skręcanie, silikonowana powierzchnia, gumowa zastawka zapewniająca szczelność balonu; atraumatyczna, lekko zaokrąglona końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach. Wyrób bez ftalanów, jednorazowego użytku, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany podwójnie – opakowanie wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia; opakowanie zbiorcze 10 sztuk. Długość 400 mm, pojemność balonu 5-10 ml 22./CH	szt.	20
10	CEWNIK TIEMANN CH 16 [x1 SZT]	Cewnik Tiemanna - wykonany z PCV, odpornego na załamania i skręcanie; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie / wyoblonych krawędziach; koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45; przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku; numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Jednorazowego użytku; sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. Długość 400 mm; CH 16/CH	szt.	30
11	CEWNIK TIEMANN CH 18 [x1 SZT]	Cewnik Tiemanna - wykonany z PCV, odpornego na załamania i skręcanie; atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwiająca wprowadzenie cewnika; wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie / wyoblonych krawędziach; koniec dystalny zakończony stożkowato, zagięty pod kątem 45; przeźroczysty dren umożliwiający kontrolę wzrokową; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku; numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Jednorazowego użytku; sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie typu papier/folia. Długość 400 mm; 18./CH	szt.	30
12	CYTOFIX - utrwalacz cytologiczny 150ml	Preparat do utrwalania cytologii, spray, poj. 150ml	szt.	15
13	Dren do odsysania pola operacyjnego (dł.300cm CH24, lejek-lejek)	Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 300cm, dren obustronnie zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem, łączniki dostosowane do standardowych końcówek do ssania, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia	szt.	120
14	Dren tlenowy 2,1m	Dren tlenowy sterylny o długości 210cm+/- 2%, Wykonany z przezroczystego, nietoksycznego PCV. Odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym. Paski wzmacniające biegnące wzdłuż całej długości drenu gwarantują stały przepływ gazu/powietrza, nawet w sytuacji przypadkowego zamknięcia jego światła. Budowa stożkowa konektorów umożliwia dopasowanie drenu do każdego źródła gazu (złączki). Konektory o wysokiej plastyczności i właściwościach odkształcania łatwo wprowadza się na trzpienie dozowników gazów lub inhalatorów, połączenie jest trwałe bez możliwości przypadkowego rozłączenia. Nie zawiera lateksu. Pakowany indywidualnie w opakowania papier-folia	szt.	60
15	ELEKTRODA DO DEFIBRYLATORA LIFEPACK DLA DOROSŁYCH [x1 KOMPLET]	Elektroda do defibrylatora LIFEPACK dla dorosłych. Komplet.	op.	2
16	ELEKTRODA EKG GS43EVIS DLA DOROSŁYCH x50 SZT [x50 SZT]	Elektroda EKG GS43EVIS dla dorosłych. Opakowanie 50 sztuk.	op.	60
17	ELEKTRODA EKG KENDALL H92SG PIANKOWA 55x41MM [x 50SZT]	Elektroda EKG prostokątna rozmiar 56x42 dla dorosłych. Opakowanie 50 sztuk.	op.	60
18	Filtr bakteryjno-wirusowy dla dorosłych (bez HME), sterylny	Filtrbakteryjno-wirusowy dla dorosłych(bez HME), sterylny, przeznaczony do stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie, objętość oddechowa (VT): 300 – 1500 ml, skuteczność bakteryjna: 99,9999%, skuteczność wirusowa: 99,9995%, połączenia: 22F / 15M – 22M / 15F. Port CO2 zabezpieczony koreczkiem luer lock, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, jednorazowego użytku ,sterylizowany tlenkiem etylenu, opakowanie: folia / papier	szt.	60
19	Filtr bakteryjno-wirusowy do spirometru PQFS	Filtr bakteryjno-wirusowy do spirometru- kolor zielony .Filtr okrągły od strony pacjenta, co umożliwia w uzasadnionych przypadkach użycie anatomicznego ustnika oraz przeprowadzenie kalibracji spirometru poprzez filtr. Wysoką skuteczność filtracji: 99,99 % wobec bakterii, 99,98 % wobec wirusów potwierdzona badaniami	szt.	600
20	FILTR BAKTERYJNY Z ZABEZ. PRZELEWOWYM MEDELA- 077.0571 [x1 SZT]	Filtr bakteryjny z zabezpieczeniem przelewowym Medela.	szt.	30
21	FILTR ELEKTROSTATYCZNY (STERYLNY) REF 21218 [x1 SZT]	Filtr elektrostatyczny - efektywność filtracji bakterii i wirusów >99,9999%; z wkładem hydrofobowym; z portem do kapnografii z zatyczką; waga: 28,5g; objętość przepływowa (VT): 300--1500ml. (dorośli); przestrzeń martwa: 45ml; oporność: 0,5 l/s=0,95 hPa; 1,0 l/s=2,4 hPa; 1,5 l/s=4,0; złącza: 22F / 15M --22M / 15F; obudowa przeźroczysta; czas użytkowania: do 24 godzin lub dla 1 pacjenta.	szt.	30
22	Gąbka do jamy ustnej niesterylna (a'50szt.)	Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15 cm (±2 mm), długość części gąbkowej 2,5cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe, opakowanie zbiorcze a'50 sztuk.	op.	20
23	Golarki j.u. (a'100)	Maszynki do golenia jednorazowego uzytku z podwójnym ostrzem, zielone, niebieskie, op. 100 szt.	op.	5
24	Igła do penów dispoSULIN G31 (0,25x6) (a'100szt.)	Igła do penów 31G/0,25mm x 6mm j.u.- Wykonana z polipropylenu, polietylenu oraz stali nierdzewne. Ostrze igły o potrójnym ścięciu pozwala na łatwe i atraumatyczne przebicie skóry. Barwiona nasadka oraz papierowa nakładka opakowania ułatwiają szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. op. 100 szt.	op.	7
25	Igła do penów dispoSULIN G31 (0,25x8) (a'100szt.)	Igła do penów 31G/0,25mm x 8mm j.u.- Wykonana z polipropylenu, polietylenu oraz stali nierdzewne. Ostrze igły o potrójnym ścięciu pozwala na łatwe i atraumatyczne przebicie skóry. Barwiona nasadka oraz papierowa nakładka opakowania ułatwiają szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. op. 100 szt.	op.	6
26	IGŁA INIEKCYJNA J. U. ( 0,8X 40) [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 0,8 x 40 – opakowanie zbiorcze100 sztuk.	op.	60
27	IGŁA INIEKCYJNA J.U. (0,5x25) [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 0,5 x 25 – opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	30
28	IGŁA INIEKCYJNA J.U. (0,5x40) [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 0,5 x 40 – opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	40
29	IGŁA INIEKCYJNA J.U. (0,7X40) [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 0,7x40 – opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	20
30	IGŁA INIEKCYJNA J.U. (1,2X40) [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 1,2 x 40 – opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	300
31	IGŁA INJEKCYJNA J.U. 0,6X40 [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 0,6 x 40 – opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	20
32	IGŁA INJEKCYJNA J.U. 0,9x40 [x100 SZT]	Igła iniekcyjna – do iniekcji dożylnych, domięśniowych oraz podskórnych. Rurka igły wykonana z gładkiej i wytrzymałej stali nierdzewnej, osłona i nasadka wykonana z polipropylenu; końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach; typ szlifu igły: LB/BL standard długo ścięte; powierzchnia rurek pokryta środkiem poślizgowym (silikon); klejone elementy igły zapobiegające oddzieleniu (klej - żywica epoksydowa); nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły. Bez lateksu, bez ftalanów, nietoksyczna i niepirogenna; jednorazowego użytku, Sterylna. Okres ważności min. 5 lat. Opakowanie jednostkowe 1 sztuka papier/folia. Rozmiar 0,9 x 40 – opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	20
33	Kaczka tradycyjna j.u.	Kaczka jednorazowa-j.u. o pojemności 875ml, wykonana z paieru celulozowego o rozmiarze 245x105x125 mm czas nasiakania >4 h, ergonomiczny kształt	szt.	100
34	KANIULA 0,7x19mm 24G- ŻÓŁTY [x1 SZT]	Kaniula dożylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej, z ostrzem typu back-cut,cewnik kaniuli wykonanay z teflonu (FEP) wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w skrzydełka mocujace oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego,uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką,zastawka zabezpieczajaca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock,Rozmiar oznaczony kolorystyczne.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. . Rozmiar / 24G 0,7x19 mm przepływ 23 ml/min	szt.	200
35	KANIULA 1,7x45MM 16G- SZARY [x1 SZT]	Kaniula dożylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej, z ostrzem typu back-cut,cewnik kaniuli wykonanay z teflonu (FEP) wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w skrzydełka mocujace oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego,uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką,zastawka zabezpieczajaca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock,Rozmiar oznaczony kolorystyczne.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Rozmiar / 16G 1,7x45 mm przepływ 200 ml/min	szt.	100
36	KANIULA ROZM. 0,9X25 (22G- NIEBIESKI) x1 SZT [x100 SZT]	Kaniula dożylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej, z ostrzem typu back-cut,cewnik kaniuli wykonanay z teflonu (FEP) wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w skrzydełka mocujace oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego,uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką,zastawka zabezpieczajaca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock,Rozmiar oznaczony kolorystyczne.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Rozmiar / 22G 0,9x25 mm przepływ 36 ml/min	szt.	5000
37	KANIULA ROZM. 1,1X32 (20G- RÓŻOWY) x1 SZT [x100 SZT]	Kaniula dożylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej, z ostrzem typu back-cut,cewnik kaniuli wykonanay z teflonu (FEP) wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w skrzydełka mocujace oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego,uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką,zastawka zabezpieczajaca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock,Rozmiar oznaczony kolorystyczne.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Rozmiar / 20G 1,1x32 mm przepływ 56 ml/min	szt.	5000
38	KANIULA ROZM. 1,3X45 (18G- ZIELONY) x1 SZT [x100 SZT]	Kaniula dożylna, igła wykonana ze stali nierdzewnej, z ostrzem typu back-cut,cewnik kaniuli wykonanay z teflonu (FEP) wyposażony w 4 paski kontrastujące w RTG, kaniula wyposażona w skrzydełka mocujace oraz w domykany ręcznie koreczek portu górnego,uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką,zastawka zabezpieczajaca przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, komora wypływu zwrotnego zabezpieczona koreczkiem luer-lock,Rozmiar oznaczony kolorystyczne.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Rozmiar / 18G 1,3x45 mm przepływ 90 ml/min	szt.	800
39	KIELISZEK DO LEKÓW PLAST. 30ML [x90 SZT]	KIELISZEK DO LEKÓW PLAST. 30ML dokładana skala linearna co 1 ml, cyfrowa co 5ml,	op.	400
40	KORECZEK DO WENFLONÓW J.U. [x1 SZT]	Koreczek LUER LOCK – do kaniul, cewników, portów; posiadający jedno zakończenie męskie. Wyrób niepirogenny, bez lateksu, bez ftalanów, jednorazowego użytku, sterylny. Termin ważności min. 5 lat. Pakowany jednostkowo w opakowanie papier/folia. Opakowanie zbiorcze 250 sztuk.	op.	5000
41	KRANIK TRÓJDROŻNY NIEBIESKI [x1 SZT]	Kranik trójdrożny - wykonany z poliwęglanu; transparentna obudowa; wyraźny optyczny identyfikator pozycji „otwarty/zamknięty” (oznaczone kierunki przepływu) działający w zakresie 360 stopni; ciągłe, proste kanały przepływowe i optymalna średnica wewnętrzna zapewniają prawidłowy pomiar ciśnienia; obrotowa końcówka luer-lock; wszystkie wejścia zabezpieczone koreczkami. Odporny na lipidy, bez lateksu ani ftalanów; jednorazowego użytku; niepirogenny, nietoksyczny; sterylizowany tlenkiem etylenu. Termin ważności: min. 5 lat. Opakowanie: 1 sztuka/papier/folia.; opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	op.	1500
42	KUBKI J.U. POJ. 200ML [x100 SZT]	Kubki jednorazowego użytku; pojemność 200ml.	op.	25
43	Łącznik martwa przestrzeń podwójnie obrotowy, rozciągliwy, sterylny	Łącznik martwa pzrestrzeń podwójnie obrotowy , sterylny rozciągliwy (umożliwia zapamiętanie kształtu i kontrolę ułożenia łącznika) wykonany z wysokiej jakości PE, EVA pozbawionego PCV, długość 8-15 cm, złącze 22M/15F – 22F Podwójnie obrotowe kolanko. Otwór do odsysania oraz bronchoskopii zabezpieczony zatyczką	szt.	40
44	Łącznik uniwersalny 6-15-6 sterylny	Łącznik do drenów sterylny uniwersany rozm.6-15-6 wykonanay z medycznego tworzywa sztucznego,	szt.	50
45	Łącznik z kontrolą siły ssania - KAPKON	Łącznik do drenów z kontrolą siły ssania, wykonanay z transparentnego medycznego tworzywa, konektor z zatyczką pozwala na regulację siły ssania, budowa obustronnie schodkowa w kształcie stożka zapewnia szczelne dopasowanie do drenu, kompatybilny z drenami o śr. CH4-CH18, jałowy op. folia-paier	szt.	100
46	Maska anestetyczna rozm. 4 z nadmuchiwanym kołnierzem	Maska anestetyczna z nadmuciwanym kołnierzem Wyrób przeznaczony do przesyłania mieszaniny gazów w połączeniu z urządzeniami do sztucznej wentylacji. Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowany mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku.Przeźroczyste sklepienie pozwalana na ciągłą obserwację stanu pacjenta.Kolory pierścieni mocujących ułatwiają identyfikację rozmiaru maski. Jednorazowego użytku.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej. Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna. Rozmiar 4	szt.	20
47	Maska anestetyczna rozm. 5 z nadmuchiwanym kołnierzem	Maska anestetyczna z nadmuciwanym kołnierzem Wyrób przeznaczony do przesyłania mieszaniny gazów w połączeniu z urządzeniami do sztucznej wentylacji. Ukształtowany zgodnie z budową anatomiczną twarzy pompowany mankiet, zapewnia doskonałą szczelność maski przy minimalnym nacisku.Przeźroczyste sklepienie pozwalana na ciągłą obserwację stanu pacjenta.Kolory pierścieni mocujących ułatwiają identyfikację rozmiaru maski. Jednorazowego użytku.Nie zawiera lateksu ani ftalanów. Niesterylna, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej. Pakowanie: 1 sztuka / hermetyczna folia medyczna. Rozmiar 5	szt.	20
48	MASKA MEDYCZNA 3-WARSTWOWA Z GUMKAMI niebieska x 50szt.	Maska medyczna – wykonana z trzech warstw włókniny; z wkładką modelującą na nos; zgodna z normą EN 14683:2014 typ II; skuteczność filtracji bakterii BFE>98%; mocowana na gumki; pakowana w kartonik podajnik z możliwością pojedynczego wyjmowania; kolor: niebieski. Bez lateksu, jednorazowego użytku, niejałowa. Pakowana po 50 sztuk.	op.	10
49	MASKA TLENOWA Z DRENEM 2,1m, DLA DOROSŁYCH ROZM XL [x1 SZT]	Maska tlenowa z drenem – wykonana z przeźroczystego nietoksycznego PCV; posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm +/-5% zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; jednorazowego użytku, sterylna; bez zawartości lateksu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papaier/folia, opakowanie zbiorcze 50szt. Rozmiar XL.	szt.	150
50	MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM 2,1 M DLA DZIECI ROZM. M	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem - wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą; wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym; nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml); średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm. Jednorazowego użytku; sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez lateksu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia; opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Rozmiar M.OZMIAR I	szt.	100
51	MASKA TLENOWA Z NEBULIZATOREM I DRENEM 2,1M DLA DOROSŁYCH ROZM. XL	Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem - wykonana z przezroczystego, nietoksycznego PCV; z regulowaną blaszką na nos oraz gumką mocującą; wyposażona w dren o długości 210cm (+/- 5 %) zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym; nebulizator o pojemności 8 ml (skalowany co 1ml); średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm. Jednorazowego użytku; sterylna, sterylizowana tlenkiem etylenu. Bez lateksu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papier-folia; opakowanie zbiorcze 50 sztuk. Rozmiar XL.OZMIAR I	szt.	400
52	MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM ROZM.L X 1 SZT	Maska tlenowa z workiem i drenem– wykonana z przeźroczystego nietoksycznego PCV; posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm +/-5% zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml; jednorazowego użytku, sterylna; bez zawartości lateksu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papier/folia, opakowanie zbiorcze 50szt. Rozmiar L.	szt.	100
53	MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM ROZM.M X 1 SZT	Maska tlenowa z workiem i drenem – wykonana z przeźroczystego nietoksycznego PCV; posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm +/-5% zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml; jednorazowego użytku, sterylna; bez zawartości lateksu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papier/folia, opakowanie zbiorcze 50szt. Rozmiar M.	szt.	50
54	MASKA TLENOWA Z WORKIEM I DRENEM ROZM.XL X 1 SZT	Maska tlenowa z workiem i drenem – wykonana z przeźroczystego nietoksycznego PCV; posiadająca regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocującą; wyposażona w dren o długości 210 cm +/-5% zakończony uniwersalnymi łącznikami; dren odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym; obrotowy łącznik umożliwiający dostosowanie do pozycji pacjenta; rezerwuar tlenowy o pojemności 1000ml; jednorazowego użytku, sterylna; bez zawartości lateksu. Pakowana indywidualnie w opakowanie papier/folia, opakowanie zbiorcze 50szt. Rozmiar XL.	szt.	150
55	Nerka j.u. (a'300szt.)	Nerka j.u., Wymiary +/- 5 mm (dł x szer x wys): 245x115x50 mm. Maksymalna pojemność: 900 ml, pojemność uzytkowa 300 ml,Odporność na przesiąkanie: 4h, op. 300 szt.	op.	4
56	Nożyki hematologiczne rozm. L (a'200szt.)	Nożyki hematologiczne do pobierania krwi-Wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne. Pakowane indywidualnie 1 sztuka / papier / Jednorazowego użytku, nie zwiera lateksu i fatalanów, op. 200 szt.	op.	7
57	NYLON 2/0, DŁ45CM,IGŁA CE-24, 3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA [x12 SZT]	Nici chirurgiczne - nylon 2/0, dł.45cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca. Pakowane po 12sztuk.	op.	10
58	NYLON 2/0, DŁ75CM,IGŁA CE-24, 3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA [x12 SZT]	Nici chirurgiczne - nylon 2/0, dł.75cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca. Pakowane po 12sztuk.	op.	30
59	NYLON 3/0, DŁ 45CM, IGŁA CE-24, 3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA [x12 SZT]	Nici chirurgiczne - nylon 3/0, dł.45cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca. Pakowane po 12sztuk.	op.	30
60	NYLON 3/0, DŁ 75CM, IGŁA CE-24, 3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA [x12 SZT]	Nici chirurgiczne - nylon 3/0, dł.75cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca. Pakowane po 12sztuk.	op.	20
61	NYLON 4/0, DŁ 75CM, IGŁA CE-24, 3/8 KOŁA ODWROTNIE TNĄCA [x12 SZT]	Nici chirurgiczne - nylon 4/0, dł.75cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca. Pakowane po 12sztuk.	op.	10
62	OPASKA IDENTYFIKACYJNA DLA DOROSŁYCH [x100 SZT]	Opaska identyfikacyjna dla dorosłych - wykonana z winylu; zaokrąglone brzegi; wysoka wytrzymałość na rozciąganie; jednorazowe, zatrzaskowe zapięcie zabezpieczające przed przypadkowym otwarciem. Bez zawartości lateksu, ftalanów. Dostępna w wersji z polem do opisu bezpośrednio na opasce oraz z wkładaną karteczką. Pakowana po 100 sztuk.	op.	20
63	OSŁONA DO GŁOWIC USG, NAWILŻANA [x144 SZT]	OSŁONA DO GŁOWIC USG, NAWILŻANA Opakowanie x 144 szt	op.	15
64	OSTRZA CHIR. ZE STALI NIERDZWNEJ NR 20 [x100 SZT]	Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej nr 20. Pakowane po 100 sztuk.	op.	1
65	OSTRZA CHIR. ZE STALI NIERDZWNEJ NR 24 [x100 SZT]	Ostrza chirurgiczne ze stali nierdzewnej nr 24. Pakowane po 100 sztuk.	op.	11
66	OSTRZE. CHIRURG. DO SKALPELA NR 18 [x100 SZT]	Ostrza chirurgiczne nr 18. Pakowane po 100 sztuk.	op.	10
67	Papier do USG Videoprinter Sony UPP-110S (110x20)	Papier do USG Videoprinter Sony UPP-110S (110x20)	szt.	40
68	PAPIER EKG ASPEL 4 112x 25 [x1 SZT]	Papier EKG ASPEL 4 112x25 .	szt.	120
69	PGA 3/0, dł.75cm, igła R-26, 1/2 koła okrągła (op.=12sztuk)	Szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni, rozmiar 3/0 dł 75cm, IGŁA o dł. 26mm, 1/2 koła okragła, op. 12 szt.	op.	6
70	PGA 4/0, dł.75cm, igła CE-24, 3/8 koła odwrotnie tnąca (op.=12sztuk)	Szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni, romziar 4/0 dł. 75cm, igła o dł.24mm, 3/8 koła, odwrotnie tnąca, op. 12 szt	op.	5
71	PGA 4/0, dł.75cm, igła R-20, 1/2 koła okrągła (op.=12sztuk)	Szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni, romziar 4/0 dł. 75cm, igła o dł.20mm, 1/2 koła, okrągła, op. 12 szt.	op.	5
72	PGA 4/0, dł.75cm, igła R-26, 1/2 koła okrągła (op.=12sztuk)	Szwy chirurgiczne, wchłanialne, syntetyczne, plecione, wykonane z kwasu poliglikolowego, pokrytego polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o czasie podtrzymywania tkankowego 70% po 2 tyg, 50% po 3 tyg, 20% po 4 tyg., okres wchłaniania 60-90 dni, rozmiar 4/0 dł 75cm, IGŁA o dł. 26mm, 1/2 kołas okragła, op. 12 szt.	op.	6
73	PIPELLA- biopsja endometrium Probet 4164 PRZYRZĄD [x1 SZT.]	aspirator ssący do biopsji endometrium	szt.	20
74	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2,5l "TULIPAN"	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu (plastikowy) z pokrywką o poj. 2500 ml "Tulipan", wykonany z polipropylenu, transparentny, podziałka z boku wyskalowana co 100 ml pozwala na odczyt zebranego moczu	szt.	10
75	POJEMNIK DO KRWI 450ML CPDA-1 [x1 SZT]	Pojemnik na krew CPDA-1 450ml.	szt.	30
76	POJEMNIK NA ODPADY 10L-23% [x1 SZT]	Pojemnik na odpady medyczne 10 L, wykonany z materiału odpornego na przebicie.	szt.	30
77	POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 2L WYSOKI [x1 SZT]	Pojemnik na odpady medyczne 2 L, wykonany z materiału odpornego na przebicie. Wysoki.	szt.	500
78	POJEMNIK NA ODPADY MEDYCZNE 5L [x1 SZT]	Pojemnik na odpady medyczne 5 L, wykonany z materiału odpornego na przebicie.	szt.	500
79	POJEMNIK NA ODPADY SZPITALNE 0,7L [x1 SZT]	Pojemnik na odpady medyczne 0,7 L, wykonany z materiału odpornego na przebicie.	szt.	300
80	Port bezigłowy niebieski z zastawką silikonową Zawór B-Safe do kaniul niebieski PB-N [x 1szt]	Port bezigłowy- obudowa wykonana z transparentnego materiału- poliwęglanu, silikonowa membrana, płaska powierzchnia wstrzyknięcia, zakończenie męskie portu zabezpieczone aplikatorem umożliwiającym jałowe wyciągnięcie z opakowania, nie zawiera lateksu, ftalanów przepływ 21 l/h , objętość wypełnienia 0,09 ml, luer lock, sterylizowany tlenkiem etylenu, niebieski	szt.	500
81	Primediair - sztuczny nos z dwoma filtrami z możliwością podłączenia tlenu	Sztuczny nos z dwoma filtrami z mozliwościa podłączenia tlenu- posiada wyjście 15F pasujące do złacza z rurką tracheostomijna pacjenta. Dwie piankowe części / filtrujące HME znajdują się w miejscu zapewniającym integrację podczas kaszlu pacjenta.Wyjście do odsysania z klapką zakrywającą.	szt.	800
82	PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH DŁ. 1500MM [x1 SZT]	Przedłużacz do pompy infuzyjnej - długość drenu150 cm; średnica drenu – zewnętrzna: 2,4 mm; wewnętrzna: 1,24 mm; zakończenia typu Luer-Lock – męski i żeński; dren wykonany z PVC. Bez lateksu i ftalanów; jednorazowego użytku; niepirogenny, nietoksyczny; sterylizowany tlenkiem etylenu. Termin ważności min. 5 lat. Pakowanie: 1 sztuka/blister-pack; opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	szt.	1500
83	PRZYRZĄD DO INFUZJI BURSZTYNOWY [x1 SZT]	Przyrząd do przetaczania płynów/leków światłoczułych sterylny,Wykonany z wysokiej jakości materiałów. Bursztynowe zabarwienie drenu i komory kroplowej, dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką. Elastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami. Kroplomierz komory 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml. Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm. Miękki i elastyczny dren o długości min. 150cm z dodatkowym portem do podawania leków. Precyzyjny, bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą oraz zaczep na dren do podwieszenia. Uniwersalne zakończenie luer-lock. Nie zawiera lateksu oraz ftalanów, sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe: 1 szt. papier/folia. Opakowanie stanowi 1 sztuka.	szt.	100
84	PRZYRZĄD DO INFUZJI EASYFLOW IS [x1 SZT]	Przyrząd do przetaczania płynów w terapii infuzyjnej sterylny, wykonany z wysokiej jakości materiałów , bez ftalanów. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną kolorową (niebieską) klapką. Elastyczna komora kroplowa o całkowitej wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynamilastyczna komora kroplowa o wielkości 6cm zaopatrzona w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynam.i Kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml;Filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15μm. Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm z zakończeniem luer-lock, precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami. Jednorazowego użytku. Niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera lateksu, sterylizowany tlenkiem etylenu.Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (niebieskim) identyfikującym rodzaj przyrządu, Opakowanie stanowi 1 sztuka	szt.	20000
85	PRZYRZĄD DO POBIERANIA LEKÓW Z FILTREM BAKTERYJNYM [x1 SZT]	Przyrząd do pobierania leków z filtrem bakteryjnym – ergonomiczny kształt, ostry koniec biorczy; możliwość pobierania leków z opakowań o różnej pojemności; szczelna zatyczka samozatrzaskowa zamykająca łącznik; z filtrem powietrza 0,1µm; pasujący do standardowych złączy luer oraz luer-lock. Bez lateksu, PCV oraz ftalanów; pirogenny; jednorazowego użytku; sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie papier/folia 25 sztuk.	szt.	2000
86	PRZYRZĄD DO PRZET. KRWI BEZ FTALANÓW [x1 SZT]	Przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów-wykonany z wysokiej jakości bezlateksowych materiałów. Dwukanałowy, ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantuje szczelne i pewne połączenie z pojemnikami/ workami. Odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnymoraz zamykaną kolorową (czerwoną) klapką. Elastyczna komora kroplowa, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Specjalny filtr do krwi o dużej powierzchni, wielkości oczek 200μm. Miękki elastyczny dren o długości min. 150cm. Uniwersalne zakończenie drenu Luer-Lock. Precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy wyposażony w pochewkę na igłę biorczą i zaczep na dren do podwieszenia. Na zacisku rolkowym umieszczona nazwa producenta. Oba końce przyrządu zabezpieczone dodatkowo ochronnymi kapturkami.Jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack z kolorowym kodem (czerwonym) identyfikującym rodzaj przyrządu, opakowanie: 1 sztuka/blister-pack, Opakowanie stanowi 1 sztuka.	szt.	2500
87	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM ŚR. 3,5 MM [x1 SZT]	Rurka intubacyjna z mankietem – wykonana z elastycznego PVC; znacznik RTG na całej długości rurki; wyposażona w boczny otwór Murphy’ego; skalowanie co 1cm; podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki; wyposażona w niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający; informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki); odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm; balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru. Bez lateksu; jednorazowa; sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Rozmiar 3,5mm;	szt.	5
88	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM ŚR. 4,5 MM [x1 SZT]	Rurka intubacyjna z mankietem – wykonana z elastycznego PVC; znacznik RTG na całej długości rurki; wyposażona w boczny otwór Murphy’ego; skalowanie co 1cm; podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki; wyposażona w niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający; informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki); odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm; balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru. Bez lateksu; jednorazowa; sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Rozmiar 4,5mm;	szt.	5
89	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM ŚR. 7,0 MM [x1 SZT]	Rurka intubacyjna z mankietem – wykonana z elastycznego PVC; znacznik RTG na całej długości rurki; wyposażona w boczny otwór Murphy’ego; skalowanie co 1cm; podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki; wyposażona w niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający; informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki); odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm; balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru. Bez lateksu; jednorazowa; sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Rozmiar 7mm;	szt.	10
90	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM ŚR. 7,5 MM [x1 SZT]	Rurka intubacyjna z mankietem – wykonana z elastycznego PVC; znacznik RTG na całej długości rurki; wyposażona w boczny otwór Murphy’ego; skalowanie co 1cm; podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki; wyposażona w niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający; informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki); odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm; balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru. Bez lateksu; jednorazowa; sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Rozmiar ; 7,5mm;	szt.	10
91	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM ŚR. 8,0 MM [x1 SZT]	Rurka intubacyjna z mankietem – wykonana z elastycznego PVC; znacznik RTG na całej długości rurki; wyposażona w boczny otwór Murphy’ego; skalowanie co 1cm; podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki; wyposażona w niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający; informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki); odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm; balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru. Bez lateksu; jednorazowa; sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Rozmiar ; 8mm;	szt.	20
92	RURKA INTUBACYJNA Z MANKIETEM ŚR. 8,5 MM [x1 SZT]	Rurka intubacyjna z mankietem – wykonana z elastycznego PVC; znacznik RTG na całej długości rurki; wyposażona w boczny otwór Murphy’ego; skalowanie co 1cm; podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki; wyposażona w niskociśnieniowy , wysokoobjętościowy mankiet uszczelniający; informacja o rozmiarze rurki w czterech miejscach (na łączniku, baloniku kontrolnym, oraz w dwóch miejscach na korpusie rurki); odłączalny łącznik o średnicy zewnętrznej 15 mm; balonik kontrolny z oznaczeniem numeru serii i rozmiaru. Bez lateksu; jednorazowa; sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 20 sztuk. Rozmiar ; 8,5mm;	szt.	5
93	Rurka tracheostomijna 7,0 mm z mankietem	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym. Wykonana z medycznego, elastycznego PCV. Obrotowy łącznik o średnicy 15mm. Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę. Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet. Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu, 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią.Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach.Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta. Widoczna w promieniowaniu RTG. Wyposażona w obturator, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec. Rozmiar 7,0mm	szt.	6
94	Rurka tracheostomijna 8,0 mm z mankietem	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym. Wykonana z medycznego, elastycznego PCV. Obrotowy łącznik o średnicy 15mm. Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę. Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet. Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu, 2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią.Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach.Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta. Widoczna w promieniowaniu RTG. Wyposażona w obturator, jednorazowego użytku. Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec. Rozmiar 8,0mm	szt.	10
95	SERWETA OPERACYJNA JAŁOWA 90CM x120CM 2-WARSTWY Z OTWOREM [x1 SZT]	Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z centralnym otworem przylepnym średnica 10cm. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiatu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar 90cmx120cm, rozmiar taśmy lepnej 5cmx118cm. Pakowane 1 sztuka; opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	szt.	200
96	SERWETA OPERACYJNA JAŁOWA 90CM x120CM 2-WARSTWY Z PRZYLEPCEM [x1 SZT]	Serweta samoprzylepna dwuwarstwowa (włóknina + laminat) z przylepcem na dłuższym boku. Warstwa włókniny pochłania wysięk, warstwa lamiantu zapobiega przemakaniu. Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 ± 2g/m2. Chłonność serwety: 600 %. Sterylizowane radiacyjnie. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795. Rozmiar 90cmx120cm, rozmiar taśmy lepnej 5cmx118cm. Pakowane 1 sztuka; opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	szt.	200
97	SPODENKI DO KOLONOSKOPII [x10 SZT]	Spodenki do kolonoskopii wykonane z włókniny SMS 40 g/m². Kolor granatowy, niejałowe. Pakowane po 10 sztuk; opakowanie zbiorcze 10x10sztuk.*	op.	200
98	STRZYKAWKA J.U. 3-CZĘŚCIOWA 5 ML [x100 SZT]	Strzykawka 3-częściowa 5ml – przeźroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; zakończenie luer; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; czytelna skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2ml; jednorazowego użytku; sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat; pakowanie 1sztuka/papier-folia, opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	100
99	STRZYKAWKA J.U. 3- CZĘŚCIOWA 20 ML [x 50 SZT]	Strzykawka 3-częściowa 20ml – przeźroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; zakończenie luer; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; czytelna skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5ml; jednorazowego użytku; sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat; pakowanie 1sztuka/papier-folia, opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	op.	400
100	STRZYKAWKA J.U. 3- CZĘŚCIOWA 20 ML LUER-LOCK [x 50 SZT]	Strzykawka 3-częściowa 20ml – przeźroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; zakończenie luer-lock; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; czytelna skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,5ml; jednorazowego użytku; sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat; pakowanie 1sztuka/papier-folia, opakowanie zbiorcze 50 sztuk.	op.	30
101	STRZYKAWKA J.U. 3-CZĘŚCIOWA 10 ML [x100 SZT]	Strzykawka 3-częściowa 10ml – przeźroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; zakończenie luer; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; czytelna skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,2ml; jednorazowego użytku; sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat; pakowanie 1sztuka/blister-pack, opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	200
102	STRZYKAWKA J.U. 3-CZĘŚCIOWA 2 ML [x100 SZT]	Strzykawka 3-częściowa 2ml – przeźroczysty cylinder, zielony kontrastujący tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; zakończenie luer; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; czytelna skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 0,1ml; jednorazowego użytku; sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat; pakowanie 1sztuka/papier-folia, opakowanie zbiorcze 100 sztuk.	op.	50
103	STRZYKAWKA J.U. 3-CZĘŚCIOWA 50 ML DO PODAWANIA LEKÓW ŚWIATŁOCZUŁYCH [x1]	Strzykawka 3-częściowa 50ml – pomarańczowy cylinder, czarny kontrastujący tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; zakończenie luer-lock; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka; czytelna skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie co 1ml; jednorazowego użytku; sterylna; niepirogenna i nietoksyczna, bez zawartości lateksu i ftalanów; termin ważności min. 5 lat; pakowanie 1sztuka/papier-folia.	szt.	600
104	STRZYKAWKA J.U. 3-CZĘŚCIOWA 50ML DO POMP [x1 SZT]	Strzykawka 50/60ml do pomp infuzyjnych, końcówka Luer-Lock, transparentna, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz wyraźną skale pomiarową, sterylna, opakowanie folia-papier, nazwa producenta i typ stzrykawki umieszcony na cylindrze	szt.	2000
105	STRZYKAWKA J.U., 3-CZĘŚCIOWA CEWNIKOWA 100ML [x1 SZT]	Strzykawka 3-częściowa cewnikowa 100ml – strzykawka ze stożkiem do cewnika usytuowanym centralnie z dołączonymi dwoma łącznikami luer ,przeźroczysty cylinder, biały tłok, na strzykawce nazwa strzykawki oraz logo producenta; z dołączonymi dwoma łącznikami luer; uszczelnienie w postaci podwójnego pierścienia na korku położonym na szczycie tłoka; gumowe uszczelnienie; kryza ograniczająca, zabezpieczająca przed przypadkowym wysunięciem tłoka, śćięcie stożka pod kątem 45°, czytelna i trwała skala koloru czarnego ułatwiająca dawkowanie, skalowanie co 2ml; jednorazowego użytku; sterelizowana tlenkiem etylenu; pakowanie 1sztuka/papier-folia, opakowanie zbiorcze 25 sztuk.	szt.	900
106	SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA PROSTA TYP CYTO-BRUSH [x100]	Szczoteczka cytologiczna z końcówką typ prosty cyto-brush. Długość całkowita 190mm, długość włosia 20mm, szerokość włosia 5-7mm- . Produkt jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100szt.	op.	1
107	SZCZOTECZKA CYTOLOGICZNA TYP WACHLARZ [x100	Szczoteczka cytologiczna z końcówką typu miotełka ultra-brush. Długość całkowita 205mm, długość włosia 27mm, szerokość włosia 20mm. Produkt jednorazowy, pakowany sterylnie, pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 100szt.	op.	6
108	Szkiełka mikroskopowe 1 brzeg matowany dwustronnie 76x26 (A'50)	Szkiełka podstawowe cięte,ze szlifowanymi brzegami matowe, z obustronnym polem do opisu; Opakowanie stanowi 50 sztuk.	op.	25
109	SZPATUŁKA LARYNGOLOGICZNA DREWNIANA NIESTERYLNA [x100 SZT]	Szpatułki drewniane jednorazowego użytku, niesterylne – 1 op. / 100 szt.	op.	1
110	Szyna do palców 230 x 20	Szyna unieruchamiająca aluminiowa, pokryta pianką polietylenową. Wymiary: 230 mm x 20 mm. Op. 10 szt.	op.	20
111	Szyna do palców 260 x 20	Szyna unieruchamiająca aluminiowa, pokryta pianką polietylenową. Wymiary: 260 mm x 20 mm. Op.10 szt.	op.	10
112	ŚLINIAK DENTYSTYCZNY [x50 SZT]	Śliniak dentystyczny. Opakowanie 50 sztuk.	op.	10
113	TEST UREAZOWY DO WYKRYWANIA HELICOBACTER PYLORI HELICO- AQUA [x50 SZT]	Test urazowy do wykrywania Helicobacter Pylori Helico-Aqua. Opakowanie 50sztuk.	op.	4
114	Urządzenie do usuwania zszywek	Urządzenie jednorazowe do usuwania zszywek przeznaczone do wygodnego bezbolesnego usuwania zszywek, anatomiczny kształt ułatwia operowanie rozszywaczem , materiał rękojeści wykonany z ABS, część metalowa rozszywacza wykonana z komponentu 1Cr18Ni9Ti, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu.	szt.	10
115	USTNIK PAPIEROWY DO SPIROMETRU ROZM 60x27x30	Ustnik papierowy do spirometru, rozm. 60*27*30 (1 op./100 sztuk).	op.	15
116	WIESZAK DO ZBIÓRKI MOCZU 2L STER. [x1 SZT]	Wieszak na worki do zbiórki moczu - wykonany z tworzywa sztucznego; specjalne umocowanie zapobiegające załamywaniu się drenu; pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżek. Bez zawartości DEHP. Dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worów o różnych rozmiarach. Nazwa wytwórcy umieszczona na produkcie. Niesterylny. Pakowany po 50 sztuk. / ROZMIAR I KOD	szt.	100
117	WOREK DO ZBIÓRKI MOCZU 2L STER. [x10 SZT]	Worek do zbiórki moczu - bezlateksowy worek o pojemności 2000ml wykonany z PCV o grubości 0,22mm (podwójna ścianka); podwójnie zgrzewana folia zabezpieczająca przed rozerwaniem; skuteczna zastawka antyrefluksyjna (bezzwrotna); szczelny zawór spustowy szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T), obsługiwany jedną ręką; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, długość drenu150 cm; dren wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu; czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru co 100ml; wzmocnione otwory do podwieszenia pasujące do standardowych wieszaków; tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu. Jednorazowego użytku; sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Pakowany pojedynczo w opakowanie foliowe po 10 sztuk.	op.	80
118	Worek na zwłoki na zamek czarny	Worek na zwłoki na zamek czarny,zawiera dwie podwójne zakładki, wyposażony w 4 wypalane uchwyty do przenoszenia oraz dwie pary rękaiwc foliowych	szt.	300
119	Wziernik ginekologiczny sterylny rozm. L	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, jałowy, rozmiar „L", przeznaczony do badania ginekologicznego idealnie gładki o opływowych kształtach. Posiada łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilkę blokującą wykonaną z polietylenu, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru. Opakowanie stanowi 100 sztuk.	szt.	400
120	Wziernik ginekologiczny sterylny rozm. M	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, jałowy, rozmiar "M", przeznaczony do badania ginekologicznego idealnie gładki o opływowych kształtach. Posiada łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilkę blokującą wykonaną z polietylenu, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru. Opakowanie stanowi 100 sztuk.	szt.	400
121	Wziernik ginekologiczny sterylny rozm. S	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, jałowy, rozmiar "S", przeznaczony do badania ginekologicznego idealnie gładki o opływowych kształtach. Posiada łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilkę blokującą wykonaną z polietylenu, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru. Opakowanie stanowi 100 sztuk.	szt.	400
122	Wziernik ginekologiczny sterylny rozm. XS	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku, jałowy, rozmiar "XS", przeznaczony do badania ginekologicznego idealnie gładki o opływowych kształtach. Posiada łyżki wykonane z transparentnego polistyrenu, szpilkę blokującą wykonaną z polietylenu, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru. Opakowanie stanowi 100 sztuk.	szt.	400
123	ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY J.U. CH 14 DŁ. 800MM [x1 SZT]	Zgłębnik żołądkowy – wykonany z PCV odpornego na załamania i skręcanie się; atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka; cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Bez lateksu, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu; termin ważności min. 5 lat. Pakowany 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 30 sztuk. Rozmiar 800mm CH14.	szt.	10
124	ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY J.U. CH 16 DŁ. 800MM [x1 SZT]	Zgłębnik żołądkowy – wykonany z PCV odpornego na załamania i skręcanie się; atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka; cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Bez lateksu, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu; termin ważności min. 5 lat. Pakowany 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 30 sztuk. Rozmiar 800mm CH16.	szt.	20
125	ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY J.U. CH 18 DŁ. 800MM [x1 SZT]	Zgłębnik żołądkowy – wykonany z PCV odpornego na załamania i skręcanie się; atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka; cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Bez lateksu, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu; termin ważności min. 5 lat. Pakowany 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 25 sztuk. Rozmiar 800mm CH18.	szt.	20
126	ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY J.U. CH 20 DŁ. 800MM [x1 SZT]	Zgłębnik żołądkowy – wykonany z PCV odpornego na załamania i skręcanie się; atraumatyczna, lekko zaokrąglona zamknięta końcówka; cztery otwory boczne o łagodnych krawędziach; kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Bez lateksu, jednorazowy, sterylizowany tlenkiem etylenu; termin ważności min. 5 lat. Pakowany 1 sztuka papier/folia; opakowanie zbiorcze 15 sztuk. Rozmiar 800mm CH20/CH22.	szt.	5
127	Żel do EKG – 250ml	Żel do EKG – 250ml	szt.	20
128	Żel do EKG – 500ml	Żel do EKG – 500ml	szt.	20
129	Żel do USG – 500ml	Żel do USG – 500ml	szt.	50
						Suma:	- zł		- zł

## Pakiet_2
Lp	Nazwa materiału	Opis	j.m.	Szacunkowa ilość na rok	Cena jednostkowa netto - do 4 miejsc po przecinku	Cena jednostkowa brutto - do 4 miejsc po przecinku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu
1	RĘKAWICE NITRYLOWE, BEZPUDROWE ROZM. S [x100 SZT]	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11±0,01, na dłoni 0,07±0,01, długość min 240mm. AQL 1,0 . Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Czyste mikrobiologicznie, zbadane zwalidowaną metodą badawczą, potwierdzone raportem akredytowanego laboratorium mikrobiologicznego. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III . Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	op.	1000
2	RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE ROZM. M [x100 SZT]	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11±0,01, na dłoni 0,07±0,01, długość min 240mm. AQL 1,0 . Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Czyste mikrobiologicznie, zbadane zwalidowaną metodą badawczą, potwierdzone raportem akredytowanego laboratorium mikrobiologicznego. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III . Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	op.	2000
3	RĘKAWICE NITRYLOWE BEZPUDROWE ROZM. L [x100 SZT]	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11±0,01, na dłoni 0,07±0,01, długość min 240mm. AQL 1,0 . Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Czyste mikrobiologicznie, zbadane zwalidowaną metodą badawczą, potwierdzone raportem akredytowanego laboratorium mikrobiologicznego. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III . Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary kodowane kolorystycznie na opakowaniu.	op.	2000
4	RĘKAWICE CHIR. BEZPUDROWE STERYLNE, ROZM. 6,5 [x1 PARA]	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6.5, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe	para	50
5	RĘKAWICE CHIR. STERYLNE ROZM. 7,5 [x1 PARA]	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 6.5, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe	para	300
6	RĘKAWICE CHIR. BEZPUDROWE STERYLNE, ROZM. 8,0 [x1 PARA]	Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, polimerowane od wewnątrz, mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, grubość na palcu 0,17±0,01, na dłoni 0,14±0,01, mankiecie 0,11±0,01, długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 67 μg/g. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 16N (badania wg EN 455 z jednostki notyfikowanej). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. Dostępne w rozmiarach 8.0, opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe	para	300
						Suma:	0,00 zł		0,00 zł

## Pakiet_3
Lp	Nazwa materiału	J.m.	Szacunkowa ilość na rok	Cena jednostkowa netto - do 4 miejsc po przecinku	Cena jednostkowa brutto - do 4 miejsc po przecinku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu
1	Bandaż dziany podtrzymujący, niejałowy, wykonany z 100% wiskozy, rozmiar 10cmx4m. Opakowanie jednostkowe papier od wewnątrz powlekany folią,	szt.	3500
2	Bandaż dziany podtrzymujący, niejałowy, wykonany z 100% wiskozy, rozmiar 15cmx4m. Opakowanie jednostkowe papier od wewnątrz powlekany folią,	szt.	2500
3	Bandaż dziany podtrzymujący, niejałowy, wykonany z 100% wiskozy, rozmiar 5cmx4m. Opakowanie jednostkowe papier od wewnątrz powlekany folią,	szt.	1500
4	Bandaż tkany elastyczny, niejałowy z zawartością minimum 55 % bawełny wyposażony w zapinkę do umocowania opaski w miejscu aplikacji. Pakowany w opakowanie papier od wewnątrz powlekany folią 1szt. Rozmiar 15 cm x 4 m.	szt.	800
5	Chusta trójkątna bawełniana, niejałowa, kolor biały 96 cm x 136 cm	szt.	200
6	Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności, a także rozciągliwości, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, po rozciągnięciu charakteryzuję się dużą siłą powracania do stanu spoczynku . Rozmiar przeznaczony do głowy; 10 m w stanie swobodnym, 25 m w stanie rozciągniętym.	op.	15
7	Elastyczna siatka opatrunkowa przeznaczona do podtrzymywania w miejscach trudno dostępnych opatrunków na ciele w formie rękawa o dużej elastyczności, a także rozciągliwości, dobrze dopasowuje się do kształtu ciała, po rozciągnięciu charakteryzuję się dużą siłą powracania do stanu spoczynku . Rozmiar przeznaczony do kończyn; 10 m w stanie swobodnym, 25 m w stanie rozciągniętym.	op.	30
8	Gaza opatrunkowa kopertowa, jałowa. Klasa IIa, reguła 7; rozmiar 1 m2; 13-nitkowa;	szt.	5000
9	Gaza opatrunkowa kopertowa, jałowa. Klasa IIa, reguła 7; rozmiar ½ m2x50cm 13-nitkowa;	szt.	5000
10	Gazik włókninowy nasączony 70% alkoholem izopropylowym, dwuwarstwowy. 30 mm x 65 mm rozłożone / po 2 szt. z perforacją umożliwiającą dzielenie, kartonik po 100 szt. (50 x 2 szt.).	op.	150
11	Kompres gazowy jałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 12 pakowany w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu 3. Klasa IIa, reguła 7, sterylizowany parą wodną. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm.	op.	15000
12	Kompres gazowy niejałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 12, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100. Klasa IIa, reguła 7. Rozmiar 10 cm x 10 cm.	op.	500
13	Kompres gazowy niejałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17, liczba warstw 12, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100. Klasa IIa, reguła 7. Rozmiar 7,5 cm x 7,5 cm.	op.	1000
14	Kompres gazowy niejałowy, posiada podwinięte brzegi typu ES, liczba nitek 17,liczba warstw 12, pakowany w opakowanie papierowe. Liczba sztuk w opakowaniu 100. Klasa IIa, reguła 7. Rozmiar 5 cm x 5 cm.	op.	500
15	Opaska gipsowa szybkowiążąca wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie min. 94% gipsem naturalnym nawinięta na plastikowy trzpień, nie absorbująca promieni RTG, wymagana temaperatura wody do zanurzenia opaski to 20 stopni Celsjusza, czas wstępnego wiązania do 5-6 minut, całkowite usztywnienie 24h, rozmiar 12cmx3m.	szt.	300
16	Opaska gipsowa szybkowiążąca wykonana z gazy bawełnianej pokrytej obustronnie min. 94% gipsem naturalnym nawinięta na plastikowy trzpień, nie absorbująca promieni RTG, wymagana temaperatura wody do zanurzenia opaski to 20 stopni Celsjusza, czas wstępnego wiązania do 5-6 minut, całkowite usztywnienie 24h, rozmiar 15cmx3m.	szt.	300
17	Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. / Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym. Rozmiar 6cmx8cm. Opakowanie jednostkowe 1szt., opakowanie zbiorcze 100szt.	szt.	10000
18	Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozmiar 10cmx15cm, Opakowanie x. 30 szt.	op.	80
19	Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozmiar 10cmx20cm, Opakowanie x. 25 szt.	op.	100
20	Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozmiar 10cmx30cm, Opakowanie x. 25 szt.	op.	60
21	Opatrunek wyspowy, chirurgiczny, jałowy, samoprzylepny , wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający wkład chłonny z wiskozy i poliestru powleczony siateczką z polietylenu zapobiegająca przywieraniu do rany. Opatrunek posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego. Opakowanie papier-papier. Sterylizowany tlenkiem etylenu. rozmiar 6cmx15cm, Opakowanie x. 50 szt.	op.	25
22	Paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym. Rozmiar 6mmx38mm, pakowane po 6 szt.	op.	10
23	Paski do zamykania ran, jałowe, samoprzylepne, wykonane z wzmocnionej nylonowej włókniny typu spunbond, pokryte klejem akrylowym. Rozmiar13mmx100mm, pakowane po 6 szt.	op.	10
24	Podkład bibułowo-foliowy, ochronny 38 x 50cm x 80szt.	rol.	30
25	Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany 50cm x 50m.	rol.	450
26	Podkład podgipsowy naturalny wykonany z bawełny lub wiskozy, kolor biały, niejałowy, rozmiar 12cmx3m. Pakowany po 6 szt.	szt.	660
27	Przylepiec uniwersalny z folii polietylenowej z mikroperforacjami na całej długości i szerokości ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na rolce, z klejem akrylowym, niejałowy, pakowany w kartonik po 12 szt., rozmiar 2,5cmx5m	op.	50
28	Przylepiec uniwersalny z tkaniny bawełnianej, z ząbkowanym brzegiem, na szpulce, biały, pokryty klejem akrylowym, niejałowy, pakowany w kartonik po 12 szt., rozmiar 2,5cmx5m.	szt.	300
29	Przylepiec uniwersalny z włókniny poliestrowo - celulozowej , na rolce, biały, pokryty klejem akrylowym, niejałowy, pakowany w kartonik po 12 szt., rozmiar 2,5cmx5m.	szt.	1200
30	Staza automatyczna opaska	szt.	13
31	Staza bezlateksowa - wykonana z szerokiego rozciągliwego paska TPE (termoplastyczny elastomer); jednorazowego użytku; wyrób klasy I niesterylnej; bezlateksowa; wytrzymała na rozciąganie; długość całkowita rolki ok.11 m; dostępna w dwóch kolorach; opakowanie jednostkowe: papierowy dyspenser; minimalne opakowanie zawierające: 25 opasek.	op.	40
32	Sterylna wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna 80mm x 50mm x 10mm	szt.	10
33	Sterylna wchłanialna żelatynowa gąbka hemostatyczna 80mm x 50mm x 1mm	szt.	4
34	Taśma chirurgiczna, niejałowa, opatrunkowa wykonana z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym. Taśma posiada tylne zabezpieczenie z papieru silikonowanego z metryczną podziałką umożliwiającą precyzyjne dzielenie za pomocą nożyczek oraz przecięciem falistym. Opakowanie: kartonik-dyspenser.Po oderwaniu wieczka możliwe jest wysuwanie taśmy bez jej wyjmowania z kartonika. Obrazkowa instrukcja użycia na opakowaniu.Rozmiar 10cmx10m	szt.	60
35	Wata celulozowa w płatach. Rozmiar 60cmx40cm; waga 5kg.	op.	50
					Suma:	0,00 zł		0,00 zł

## Pakiet_4
Lp	Nazwa międzynarodowa	J.m.	Szacunkowa ilość na rok	Cena jednostkowa netto - do 4 miejsc po przecinku	Cena jednostkowa brutto - do 4 miejsc po przecinku	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto	Nazwa produktu
1	Fartuch foliowy wykonany z polietylenu; przezroczysty; zakładany na szyję i wiązany z tyłu na troki; zarejestrowany jako wyrób medyczny; pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 100 sztuk; niejałowy. Rozmiar 71x116cm.	op.	20
2	Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny polipropylenowej 25 g/m², niejałowy, kolor zielony, zawiera: prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwę na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewkę na poduszkę: 70 cm x 80 cm. [x1 zestaw]	kpl.	1000
3	Prześcieradło standard podkład 160CM X 210CM [x1 szt.]Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny polipropylenowej. Kolor zielony. Wymiary 160cmx210cm. Pakowane po 10szt.	op.	100
4	Ubranie operacyjne rozm. M - bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe, jednorazowego użytku; wykonane z włókniny SMS ; bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie; kolor niebieski,. Pakowane pojedynczo; opakowanie zbiorcze 50sztuk. [x1 komplet]*	kpl	300
5	Ubranie operacyjne rozm. L - bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe, jednorazowego użytku; wykonane z włókniny SMS ; bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie; kolor niebieski,. Pakowane pojedynczo; opakowanie zbiorcze 50sztuk. [x1 komplet]*	kpl	300
6	Ubranie operacyjne rozm. XL - bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe, jednorazowego użytku; wykonane z włókniny SMS ; bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie; kolor niebieski,. Pakowane pojedynczo; opakowanie zbiorcze 50sztuk. [x1 komplet]*	kpl	400
7	Ubranie operacyjne rozm. XXL - bluza z krótkim rękawem + spodnie, włókninowe, niejałowe, jednorazowego użytku; wykonane z włókniny SMS ; bluza z krótkim rękawem, wycięciem „V” pod szyją i 3 kieszeniami, spodnie z trokami w pasie; kolor niebieski. Pakowane pojedynczo; opakowanie zbiorcze 50sztuk. [x1 komplet]*	kpl	200
					Suma:	0,00 zł		0,00 zł

	Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego podstawowego (w tym: ubrania zabiegowe z włókniny, rękawice jednorazowe ochronne, środki ochrony indywidualnej: maski, czepki, ochraniacze, kombinezon ...)…