**SZPITAL POWIATOWY W RYKACH**

**SPÓŁKA Z O.O.**

ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki

NIP: 5060118185 REGON: 382358228

tel. 533 327 028

**ZP/SZP/10/2023**

Ryki, dnia 05.06. 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

**Nazwa zadania:**

**Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.**

Postępowanie prowadzone jest w trybie: zapytanie ofertowe dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto.

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy

**I. Zamawiający:**

**Szpital Powiatowy w Rykach sp. z o.o., ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki**

**II. Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej dźwigów w budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o. Zasadniczym celem konserwacji jest sprawdzenie działania dźwigu pod kątem bezpieczeństwa użytkowania.

2. Szczegółowe informacje dotyczące dźwigów oraz zakresu usług określają:

Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1,

Zakres prac konserwacyjnych stanowiący Załącznik nr 2,

Wykaz osób stanowiący Załącznik nr 3

Wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4.

3. Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

4. Rodzaj zamówienia: zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130.000,00 zł netto 5.Miejsce realizacji: ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki

6.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7. Kryterium oceny ofert: cena 100%

**III. Sposób przygotowania oferty:**

**Oferta powinna zawierać:**

1. **Formularz ofertowy** – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący **Załącznik nr 1**
2. **Potwierdzenie umocowania** do działania w imieniu Wykonawcy (jeśli dotyczy)
3. **Oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 5**

**IV. Miejsce i termin złożenia oferty:**

1) Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1

do niniejszego zapytania osobiście, lub przesłać na adres ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki, w terminie do dnia **20 czerwca 2023r. do godz. 11:00**, w zaklejonej kopercie z oznaczeniem:

„**Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.**".

2) Otwarcie ofert nastąpi 20 czerwca 2023r. o godzinie 12:00.

3) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w prowadzonym postępowaniu przez przesłanie w adres e-mail: **przetargi@rykiszpital.pl** podpisanego i zeskanowanego druku Formularza ofertowego. W przypadku przesłania Oferty w formie mailowej, oryginał oferty należy niezwłocznie przesłać listownie na adres: **ul. Żytnia 23, 08-500 Ryki.** Ofertę złożoną w formie mailowej w terminie określonym w pkt. 1 uznaje się za złożoną w terminie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w treści oferty przesłanej elektronicznie i listownie oferta zostanie odrzucona.

4) Bezpośrednio po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację o złożonych ofertach.

5) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6) Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

**V. Warunki udziału w postępowaniu**

**1)** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.

# a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia dozorowe do konserwacji dźwigów o napędzie hydraulicznym, zgodnie z zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się konserwacją dźwigów wydanym przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji przy obsłudze konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. 2019 poz. 1008), oraz

**b**) co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo kwalifikacyjne „E” do eksploatacji urządzeń do 1 kV, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89 poz. 828 z późn. zm.);

**2)** Przed podpisaniem umowy wyłoniony Wykonawca , na wezwanie Zamawiającego, dostarczy wykaz osób( **Załącznik nr 3)**, którzy będą wykonywać czynności w ww. zakresie wraz z potwierdzeniem uprawnień.

**3)** Wszelkie pytania dot. przedmiotowego postępowania należy kierować na adres powyższy e-mail; **przetargi@rykiszpital.pl**

5) Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

**VI. Badanie ofert**

1). Zamawiający poprawi w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

2). Zamawiający zastrzega, iż w toku sprawdzania dokumentów, w przypadkach tego wymagających, będzie miał prawo jednokrotnie żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i treści oferty, a także będzie miał prawo jednokrotnie wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeśli nie zostaną one złożone lub będą zawierać błędy.

3). W sytuacji gdy wpłyną co najmniej dwie oferty o takiej samej wartości, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy te oferty złożyli do złożenia oferty dodatkowej w wyznaczonym przez siebie terminie.

4).Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności w przypadku, gdy Wykonawca nie odpowie na wezwanie Zamawiającego.

**VII. Przesłanki odrzucenia oferty**

Oferta podlega odrzuceniu, w przypadku gdy:

a) treść oferty nie odpowiada treści zaproszenia do składania ofert,

b) oferent nie spełni warunków udziału w postępowaniu,

c) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

d) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych

**VIII. Unieważnienie postępowania**

1). Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią następujące przesłanki:

a) nie złożono żadnej oferty;

b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;

c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia.

**IX. Udzielenie zamówienia**

1). Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert.

2). O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pomocą e­mail poszczególnych Wykonawców, którzy złożyli oferty.

3). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy do zawarcia umowy, wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

4). Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta zgodnie z wzorem dołączonym do niniejszego Zapytania ofertowego.

5).Warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym mogą być zmienione lub odwołane w każdym czasie do upływu terminu składania ofert.

**X. Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej wart. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ).**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Powiatowy w Rykach  
   Sp. z o.o.; 08-500 Ryki, ul. Żytnia23, tel. 533 327 071
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Pan Krzysztof Wiśniewski,  
   e-mail: [iod@rykiszpital.pl](mailto:iod@rykiszpital.pl)

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia

ZP/SZP/10/2023 pn.:

„Wykonywanie usług w zakresie bieżącej konserwacji dźwigów osobowych w budynku Szpitala Powiatowego w Rykach Sp. z o.o.”

**,** prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74

ustawy Pzp;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych\*,

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

1. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

9) Nie przysługuje Pani/Panu:

1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10) Strony doprecyzują po zawarciu umowy w drodze pisemnego porozumienia kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych osób związanych z wykonywaniem umowy w świetle RODO oraz nowych przepisów u.o.d.o. Ustalenia te nie będą stanowiły zmiany Umowy, ale będą jej integralną częścią.

**XI. Dodatkowe informacje:**

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego na nr: 533327071 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@rykiszpital.pl

Załączniki:

1. Zakres prac konserwacyjnych – Załącznik nr 2

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1

3. Wykaz osób – Załącznik nr 3

4. Wzór umowy – Złącznik nr 4

5. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 5