## Pakiet 1 - Dezynfekcja pow.
Nazwa międzynarodowa | Opis | J.m. | Szacunkowa ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
Preparat do dezynfekcji skóry | Preparat alkoholowy, jednoskładnikowy na bazie etanolu, przeznaczony do dezynfekcji skóry przed iniekcjami, pobraniem krwi, higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, skuteczny wobec bakterii (łącznie z Tbc), grzybów, wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, Adeno, Polio do 1 min).Bez zawartości chlorheksydyny, jodu, pochodnych fenolowych oraz nadtlenku wodoru. Dobrze tolerowany przez skórę, z dodatkiem substancji natłuszczających. Wyrób Medyczny. Opakowania: spray 250ml z atomizerem. | op. | 200 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni | Preparat myjąco-dezynfekcyjny do dużych powierzchni na bazie QAV bez zawartości fenoli, chloru, substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Skuteczność mikrobójcza w stężeniu 0,5%: bakterie ( w tym Legionella), grzyby (C.albicans), prątki (Mycobacterium avium oraz Mycobacterium terre), wirusy: BVDV ( HIV, HBV, HCV, Rota ) w czasie 15 minut z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Vaccinia, Noro, Adeno oraz grzybów Aspergilius niger. skuteczność wirusobójcza zgodnie z normą EN 14 476 lub zgodnie z wytycznymi RKI. Możliwość stosowania w obecności pacjentów, na oddziałach dziecięcych i noworodkowych (deklaracja producenta). Możliwość stosowania do powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością. Bez konieczności płukania. Kanistry 5 l dostosowane do automatów dozujących typu QFM R-Gab High Flow. Ph koncentratu 11. Opakowanie: kanister 5l. | op. | 15 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni | Preparat myjąco dezynfekujący do wszystkich wodoodpornych powierzchni na bazie QAV. Spektrum bójcze w stężeniu 0,25% B, F, V (HIV, HBV, HVC, Corona, Rota, Vaccinia, Adeno) 15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o V (Polio, Adeno , Noro), oraz S (C. difficile) wg. Normy EN 17126. Kanister 5L | op. | 15 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni | Preparat myjąco dezynfekujący do wszystkich wodoodpornych powierzchni na bazie QAV. Spektrum bójcze w stężeniu 0,25% B, F, V (HIV, HBV, HVC, Corona, Rota, Vaccinia, Adeno) 15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o V (Polio, Adeno , Noro), oraz S (C. difficile) wg. Normy EN 17126. Kanister Butelka 1L z dozownikiem przelewowowym | op. | 43 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat w tabletkach do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni | Preparat w postaci tabletek do mycia i dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego chloru (troklozen sodu). Skuteczność mikrobójcza w warunkach brudnych, potwierdzona badaniami wg Norm Europejskimi: B (EN13727), F (EN13624), V:Polio, Adeno, Noro (EN 14476), Tbc (EN14348), spory-C.difficile (EN13704). Dodatkowe badanie EN 17126 w kierunku C. difficile R027 - 5 minut. Działanie w 1000 ppm w warunkach czystych i w 2000 ppm w warunkach brudnych. Dozowanie: 1 tabletka/1000 ppm na 1 litr wody. Czas ekspozycji do 15 minut. Nieużywany roztwór zachowuje stabilność 7 dni. Opakowanie zawierające 200 tabletek. | op. | 45 |  |  | 0 | 8% | 0
Chusteczki do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych | Pojedynczo pakowane, jednorazowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, w celu zapobiegania zakażeniom związanym z centralnymi liniami żylnymi i cewnikami tętniczymi. Do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych np. stetoskopy. Nasączone 2% chlorheksydyną. Zalecane z godnie z zaleceniami NICE i epic3 do dezynfekcji połączeń portów do iniekcji, łączników linii infuzyjnej, łączników typu luer, końcówek kaniul. Skuteczne w warunakch brudnych na B, F, Tbc, V. Wyrób medyczny. Opakowanie 100 szt. | op. | 10 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat do mycia rąk – mydło w płynie | Bezzapachowy i bezbarwny oraz przyjazny dla skóry preparat w płynie do czestego mycia rak, ciała i włosów. Zawiera substancje nawilzajace i zmiekczajace, które regeneruja warstwe lipidowa skóry oraz składniki ochronne, które zachowuja naturalna równowage nawilzenia równiez w głebszych warstwach skóry, utrzymujac siłe wiazania kolagenu w skórze, naturalna miekkosc i prawidłowe pH. Przeznaczony do higienicznego i chirurgiczne mycia rąk. Butelka 1L zintegrowana z pompką zabezpieczona dodatkowo plombą typu VOID. Kosmetyk | op. | 30 |  |  | 0 | 23% | 0
Preparat do odkażania rąk w żelu | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylochlorek 0,1 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Butelka 1L zintegrowana z pompką zabezpieczona dodatkowo plombą typu VOID Zarejestrowany jako produkt biobójczy. | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat do odkażania rąk w płynie | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci płynu, w jednorazowych butelkach wyposażonych w pompkę. Zawiera etanol 80 g oraz substancje które zapobiegają wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania: B, F, Tbc, V (Polio, Adeno, Noro). Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sekund. Butelka 1L zintegrowana z pompką zabezpieczona dodatkowo plombą typu VOID. Zarejestrowany jako produkt biobójczy. | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0
Bezalkoholowy sporobójczy preparat do mycia i dezynfekcji małych powierzchni | Preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615 oraz EN 17126. Op. Butelka ze spryskiwaczem. | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0
Bezalkoholowe sporobójcze chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych | Chusteczki do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych, inkubatorów, oraz wyrobów medycznych Kompatybilny ze szkłem, ceramiką, silikonem, plastikiem, PCV, akrylem, polimerem, poliwęglanem, polistyrenem, HDPE, stalą nierdzewną i materiałami porcelanowymi. Na bazie nadtlenku wodoru, wykazujący spektrum bójcze B, F, V (Polio, Adeno, Noro) , Tbc, S w czasie 1 min. Przebadany zgodnie z EN w tym EN 16615 oraz EN 17126. Op. flow pack 100szt. | op. | 30 |  |  | 0 | 8% | 0
Suche zwoje | Chusteczki do stosowania na sucho i mokro, wykonane z włókniny o gramaturze 50g/m2, o wymiarach od 18 cm x 39 cm, Chusty w zwojach z możliwością zalewania środkami dezynfekcyjnymi. | op. | 100 |  |  | 0 | 8% | 0
Wiaderko | Wiadro - pojemnik wykonany z polipropylenu wraz z systemem dozującym, o pojemności 5 litrów, możliwość mycia w w myjniach w temp. 70 °C. kompatybilne ze zwojami z poz. 6. | op. | 57 |  |  | 0 | 23% | 0
Alkoholowe chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych | Chusteczki alkoholowe na bazie alkoholu izopropylowego do dezynfekcji, gotowe do użycia nie wymagające aktywacji. Skutecznośc bójcza B, F, V, Tbc w czasie 1min. Wymiary 185x133mm, opakowanie tuba 125szt. Wyrób Medyczny kl. II A | op. | 35 |  |  | 0 | 8% | 0
Bezalkoholowe Chusteczki do dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych | Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki, przeznaczone do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (w tym plexiglas, głowice USG). Na bazie chlorku didecylodimetyloamoniowego, niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenowych, niepozostawiające smug na powierzchniach, o szerokim spektrum działania: B, F (C. albicans) V (HIV, HBV HCV, Vaccinia, BVDV, Noro) do 1 minuty, Polyoma, Rota, Tbc do 15 minut. Przebadane dodatkowo wg normy 16615. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 200cmx200mmm. Opakowanie Tuba 200 sztuk. Wyrób medyczny klasy IIA. | op. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat w koncentracie do wstępnego mycia i dezynekcji narzędzi | Preparat w koncentracie na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych w tym również endoskopów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz myjkach półautomatycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc – 0,5%/15 minut, V (Polio, Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o S – 1%/15 minut. Potwierdzona redukcja biofilmu bakteryjnego. Możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków testowych 25 sztuk w opakowaniu, jeżeli używany jest przez 15 dni. Wyrób medyczny kl. IIb. Kanister 5L | op. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0
Preparat w koncentracie do wstępnego mycia i dezynekcji narzędzi | Preparat w koncentracie na bazie kompleksu trójenzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych w tym również endoskopów. Możliwość stosowania w myjkach ultradźwiękowych oraz myjkach półautomatycznych. Spektrum działania: B, F, Tbc – 0,5%/15 minut, V (Polio, Adeno, Noro) – 0,25%/15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o S – 1%/15 minut. Potwierdzona redukcja biofilmu bakteryjnego. Możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków testowych 25 sztuk w opakowaniu, jeżeli używany jest przez 15 dni. Wyrób medyczny kl. IIb. Butelka 1L | op. | 5 |  |  | 0 | 8% | 0
Żel do cewnikowania | Sterylny preparat w żelu, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do miejscowego nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych oraz znieczulenia. Zawierający: hydroksyetylocelulozę, lidokainę (2%) oraz antyseptyczny glukonian chlorheksydyny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. III. Sterylizowany Radiacyjnie. | op. | 300 |  |  | 0 | 8% | 0
Żel do cewnikowania | Sterylny preparat w żelu, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do miejscowego nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych oraz znieczulenia. Zawierający: hydroksyetylocelulozę, lidokainę (2%) oraz antyseptyczny glukonian chlorheksydyny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. III. Sterylizowany Radiacyjnie. | op. | 300 |  |  | 0 | 8% | 0
Żel do cewnikowania | Sterylny preparat w żelu, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do miejscowego nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych oraz znieczulenia. Zawierający: hydroksyetylocelulozę, lidokainę (2%) oraz antyseptyczny glukonian chlorheksydyny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. III. Sterylizowany Radiacyjnie. | op. | 50 |  |  | 0 | 8% | 0
Czepek do włosów | Jednorazowy o uniwersalnym rozmiarze czepek do bezwodnego mycia głowy i włosów. Nie wymagający aktywacji wodą ani spłukiwania oraz suszenia. Wykonany z dwóch warstw – zewnętrznej z laminatu oraz wewnętrznej wykonanej z wysokogatunkowej włókniny nasączonej środkiem myjącym. O neutralnym pH (5,5). Pozbawione alkoholu, lateksu, parabenów oraz metyloizotiazolinu. Zawierające w składzie: Plantacare 1200, wyciąg z rumianku, aloesu, D-panthenol (prowitamina B5), allantoinę, witaminę E, chlorheksydynę, Glicerynę, 3% dimetikon. O delikatnym i przyjemnym zapachu. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wyrób medyczny kl. I | op. | 100 |  |  | 0 | 8% | 0
Rękawica do mycia ciała | Jednorazowe myjki w formie zaokrąglonej rękawicy wykonane z wysokogatunkowej włókniny z kremem ochronnym przeznaczone do mycia i pielęgnacji całego ciała pacjentów. Nie wymagające aktywacji wodą ani spłukiwania oraz suszenia. O neutralnym pH (5,5). Pozbawione alkoholu, lateksu, parabenów oraz metyloizotiazolinu. Zawierające w składzie: 3% dimetikon, glukozydy, wyciąg z rumianku, aloesu, D-panthenol (prowitamina B5), allantoinę, witaminę E, chlorheksydynę, Glicerynę. O delikatnym i przyjemnym zapachu. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. Wyrób medyczny kl. I Opakowanie typu flow pack, zabezpieczone zamknięciem strunowym zawierające 10 sztuk rękawic | op. | 350 |  |  | 0 | 8% | 0
[5 empty] | Suma: | 0 |  | 0

## Pakiet 2 - Mycie i dezynfekcja
L.p. | nazwa | opis | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk | Gotowy do użycia preparat w postaci żelu przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; zawierający w 100g 18g 1-propanol i 45g alkoholu etylowego oraz składniki pielęgnujące (gliceryna i bisabolol), nawilżające i regenerujące skórę; bez substancji zapachowych, barwników i dodatkowych substancji aktywnych (chlorheksydyny, QAV, pochodnych fenolowych; itp.); skuteczny w czasie 15s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc, MRSA), grzyby, wirusy (Rota, Herpes Simplex, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Adeno, Polio wg. EN-PN 14476). Produkt biobójczy. 500ML | 200 | SZT
2 | Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania | Gotowy do użycia preparat w płynie przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o wrażliwej skórze; oparty na mieszaninie wyłącznie alkoholowych substancji czynnych, bez zawartości potencjalnie drażniących i alergizujących związków takich jak barwniki, środki zapachowe, pochodne fenolowe i chlorheksydyny, kwasy organiczne; pH 5,5; skuteczny w czasie 30s (dezynfekcja higieniczna) i 90s (dezynfekcja chirurgiczna); skuteczny na bakterie (w tym Tbc), grzyby i drożdżaki, wirusy (HBV, HCV, HIV, Herpes Simplex, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, Polio); przebadany wg. EN 14476. Produkt leczniczy. 500Ml | 50 | SZT
3 | Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. | Gotowy do użycia preparat myjący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, całego ciała i kąpieli pacjentów, dzieci i niemowląt zawierający białka powierzchniowo czynne, betainę o pH 5,5. Bez zawartości mydła, barwników, parabenów, ftalanów; hipoalergiczny – przetestowany dermatologicznie. Kosmetyk. 500Ml | 250 | SZT
4 | Dozownik | Dozownik nascienny łokciowy kompatybilny z pozycja nr 1, 2, 3 | 100 | SZT
5 | Preparat do dezynfekcji skóry, pola operacyjnego i błon śluzowych | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny przy jednorazowej aplikacji na :bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vaccina, HIV, HCV, HBV – 15s), skuteczny także na Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy, termin ważności 5 lat, 12 mies. od pierwszego użycia pojemności 250ml | 20 | SZT
6 | Preparat do dezynfekcji skóry, pola operacyjnego i błon śluzowych | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny przy jednorazowej aplikacji na :bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vaccina, HIV, HCV, HBV – 15s), skuteczny także na Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy, termin ważności 5 lat, 12 mies. od pierwszego użycia pojemności 1l | 20 | SZT
7 | Preparat do dezynfekcji skóry, pola operacyjnego i błon śluzowych | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny przy jednorazowej aplikacji na :bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vaccina, HIV, HCV, HBV – 15s) , skuteczny także na Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy, termin ważności 5 lat, 12 mies. od pierwszego użycia pojemności 250ml | 30 | SZT
8 | Preparat do dezynfekcji skóry, pola operacyjnego i błon śluzowych | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt pod obserwacją lekarza (CHPL); o przedłużonym czasie działania do 24h; skuteczny przy jednorazowej aplikacji na :bakterie (gram+ i gram-, w tym MRSA, Tbc, E.coli), grzyby, wirusy (Vaccina, HIV, HCV, HBV – 15s) , skuteczny także na Rotawirus, Polio. Produkt leczniczy, termin ważności 5 lat, 12 mies. od pierwszego użycia pojemności 1L | 25 | SZT
9 | Preparaty do płukania i dezynfekcji ran | Sterylny preparat do oczyszczania, irygacji i pielęgnacji ran głębokich i błon śluzowych w płynie; roztwór gotowy do użycia; zawiera poliheksanidynę i betainę, wyrób medyczny kl. III opakowanie 350 ml | 20 | SZT
10 | Preparaty do płukania i dezynfekcji ran | Sterylny preparat do oczyszczania, irygacji i pielęgnacji ran głębokich i błon śluzowych w płynie; roztwór gotowy do użycia; zawiera poliheksanidyne i betainę wyrób mendyczny kl.III opakowanie 1L | 25 | SZT
11 | Preparaty do leczenia i dezynfekcji ran | Sterylny preparat do pielęgnacji ran głębokich i błon śluzowych w żelu; zawiera poliheksanidynę i betainę; zastosowanie we wszystkich rodzajach ran, m.in. ostrych, przewlekłych, stopy cukrzycowej, oparzeniach, odlażynach; jałowy; usuwa biofilm, wyrób medyczny kl III opakowanie 250ml | 25 | SZT
12 | Preparat do dezynfekcji ran | Preparat do dezynfekcji ran (owrzodzeń, oparzeń, odleżyny), błon śluzowych, skóry przed iniekcjami, punkcjami, zabiegami chirurgicznymi i okulistycznymi; bez zawartości alkoholu; zawierający 7,5% powidonu jodowanego; skuteczny na: bakterie, prątki, grzyby, wirusy, pierwotniaki i przetrwalniki bakterii; w zależności od potrzeby z możliwością stosowania jako koncentrat lub po rozcieńczeniu. Produkt leczniczy. Możliwość użycia u noworodków potwierdzona w CHPL opakowanie 1L | 20 | SZT
13 | Preparaty do płukania jamy ustnej | Antybakteryjny i przeciwgrzybiczy płyn do płukania jamy ustnej na bazie poliheksanidyny; nie zawiera ocetnidyny,alkoholu i chlorheksydyny; skuteczna eradykacja MDRO, Acinteboacter baumanii, z jamy ustnej; wyrób medyczny kl III opakowanie 250ml | 5 | SZT
14 | Preparat do mycia i dekontaminacji pacjentów | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do higienicznego mycia i dekontaminacji całego ciała w tym włosów bez konieczności spłukiwania i zmywania; także do oczyszczania miejsc cewnikowania; usuwa nieprzyjemne zapachy; na bazie poliheksanidyny; skuteczny w czasie 30s na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans). Wyrób medyczny klasy III opakowanie 500ml | 30 | SZT
Suma:

## Pakiet 3- Dezynftekcja m.zamgł.
L.p. | nazwa | opis | Ilość | J.m. | Nazwa handlowa | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 |  | Preparat dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra, bezzapachowy, gotowy do użycia roztwór wodny. Spektrum działania: B, F, V i spory; nie pozostawia śladów osadu po użyciu; kompatybilny z podręcznym dyfuzorem (Nocosprey 2) | 5 | 1L
Suma